Приложение № 1.1

Обособена позиция №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ/СЪОРЪЖЕНИЯ,  ПОДЛЕЖАЩИ НА АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА В СГРАДИТЕ НА БНБ В ГРАД СОФИЯ

И В ГРАД ПЛОВДИВ

| ВИД НА АСАНСЬОРНАТА УРЕДБА/СЪОРЪЖЕНИЕТО | БРОЙ СПИРКИ | БРОЙ УРЕДБИ/СЪОРЪЖЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| І. Централна административна сграда – гр. София, пл. „Княз Александър І”№1 |  |  |
| 1. Асансьор „Шиндлер" | 6 спирки | 4 бр. |
| 2. Асансьор „Шиндлер" | 7 спирки | 2 бр. |
| 3. Асансьор „Шиндлер" | 4 спирки | 1 бр. |
| 4. .Асансьор „Шиндлер" | 2 спирки | 1 бр. |
| ІІ. Касов център на БНБ – гр. София,ул. „Михаил Тенев” №10 |  |  |
| 1. Асансьор електрически | 3 спирки | 1 бр. |
| 2. Асансьор електрически | 4 спирки | 1 бр. |
| 3. Асансьор товарен хидравличен | 2 спирки | 1 бр. |
| 4. Асансьор товарен хидравличен | 2 спирки | 1 бр. |
| 5. Товарна платформа хидравлична (ножична) | до 1,20 м | 4 бр. |
| ІІІ Административна сграда - гр. София на ул. „Московска” №7 |  |  |
| 1.Асансьор „Шиндлер" | 5 спирки | 1 бр. |
| 2. Товарна платформа хидравлична | 2 спирки | 1 бр. |
| ІV. Сграда на Касово подразделение на БНБ – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” №51 |  |  |
| 1. Товарен хидравличен асансьор | 2 спирки | 1 бр. |